厦门市观音山城市服务集团有限公司

尤溪分公司滨江阳光一期、二期，开元宝邸一期、二期、三期、四期化粪池清掏服务

采

购

文

件

采购单位：厦门市观音山城市服务集团有限公司

采购时间：2023年12月28日

一、采购项目概况

1.项目名称：厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光一期、二期，开元宝邸一期、二期、三期、四期化粪池清掏服务

2.项目编号：

二、采购内容与范围：

（一）内容

- 负责对采购人服务区域内配属化粪池、污水管道进行清理疏通作业，每次作业完成后，双方代表现场验收，并书面确认完成质量。

- 使用固液分离式吸粪车对化粪池进行全面清理，吸出固化及漂浮物，在车中同步实现固液分离，将分离出的垃圾和粪渣脱水后及时带走，妥善处理，直至化粪池干净无杂物。池盖须复原，保持地面干净无污渍。

- 清理作业完毕后，现场作业区域及受作业污染范围应及时清理干净，无任何污渍残留。作业区域设备设施不得损坏，保持完好无损。

- 范围

尤溪分公司滨江阳光一期、二期，开元宝邸一期、二期、三期、四期物业服务区域内化粪池清掏、污水管道疏通。

三、施工要求

- 严格按照合同约定实施化粪池清掏、管道疏通作业，确保按时保质、安全环保完成服务任务。如遇恶劣天气或场地因素无法作业，经采购人同意后作业时间可以延期，待条件允许及时复工作业。

- 维护采购人物业服务管理区域范围内正常的工作秩序，不得影响和干扰。

- 响应人作业人员必须经过专业培训，熟悉安全操作流程，必须为作业人员提供充足可靠的安全防护设备，为所有进入采购人管理区域作业的人员购买意外事故保险，并提供作业人员保险单。

- 响应人必须制定可靠的安全施工方案，同时应采取切实可行的安全生产措施、警示标志标识，以确保整个作业过程的施工安全。如因响应人原因包括但不限于如安全措施不到位或作业人员违规操作，造成人身伤亡事故，由此引发的所有责任均由响应人全部承担。

- 响应人应加强现场能源节约管理，不随意浪费水电，一经发现，采购人有权制止并追究处罚。

- 响应人须加强施工人员现场管理，文明安全施工，如在清理作业过程中造成绿化或环境损害，或者对周边设备设施造成损坏，必须恢复原状或者照价赔偿。

- 响应人工作人员为采购人服务期间出现的工作、交通事故等（包括对第三方造成伤害）的经济及法律责任概由响应人完全承担。

- 清掏频次：每年清掏、清理壹次，时间以采购人计划要求安排。

四、服务期限：壹年

五、付款方式：

以双方确认的《服务验收确认单》作为当期费用结算依据，响应人须提供正式发票，采购人在收到发票的15个工作日以对公转账方式将当期费用转入响应人的指定账户。

六、招标、定标方式

1、采购方式：公开采购；

2、采购结果：在符合采购需求/质量和服务相符的前提下,采用综合评分最高者为成交供应商。响应人的报价不得高于采购人的控制价，否则废标。

七、响应人须知

1、于2023年12月29日08时至2023年12月31日17时期间，进行现场勘察，以便响应人获取所有有关投标准备和签署合同所需的资料和信息，勘察现场的费用由响应人自己承担。响应人及雇员应自行承担进入现场后的一切人身伤害、财产损失及损害的后果与责任。

2、响应文件编制应包括以下内容:施工方案、安全施工责任书、投标声明、报价一览表、法定代表人身份证复印件（如不是法定代表人，需要提供被委托人身份证复印件及授权委托书）、营业执照复印件、公司业绩表、操作人员信息情况及意外保险证明等（以上文件均须加盖公章）。响应文件须提供贰份，正本、副本各壹份。

八、采购截止时间

采购截止时间：2024年01月05日17时00分。响应人应在采购截止时间之前将密封并在封签处加盖单位公章的响应文件寄达厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层，递交后概不退还；逾期寄达（以签到为准）、未寄达指定地点及未按采购文件要求密封的投标文件均不予接受，视为自动弃权，责任自负。

九、评审地点、时间

1、地点：厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层会议室

2、时间：暂定2024年01月08日下午15:00（若有变动另行通知）。

十、采购人

采购人：厦门市观音山城市服务集团有限公司；

采购人地址：厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层；

联系人员及电话：周志彬  13806036948

厦门市观音山城市服务集团有限公司

2023年12月28日

附件1

报价一览表

投标单位名称（公章）：

采购项目名称：厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司化粪池清掏服务

|  | 地块 | 滨江阳光一期 | 滨江阳光二期 | 开元宝邸一期 | 开元宝邸二期 | 开元宝邸三期 | 开元宝邸四期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化粪池容积（立方） |  | 200 | 250 | 329 | 250 | 300 | 212 |
| 单价 （元/立方） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （元/年 ） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均含增值税专票税。

投标代表签字 ：

职         务：

联  系  电  话：

日          期：        年     月     日