厦门市观音山城市服务集团有限公司

采购文件

采购项目名称：厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务

编        号：GYSCF-YXDTWB2024002

采 购  方 式：公开招标

2024年 7月

目录

目录	2

第一部分 响应须知	4

1.响应须知前附表	4

采购标的一览表	5

2.采购说明	5

3.响应供应商相关要求	5

4.响应文件的构成	7

5.响应文件书写及签名、盖章要求	7

6.响应有效期	8

7.响应报价	8

8.响应文件的递交	8

9.评标	9

10.其他响应说明或要求	10

第二部分 采购内容	12

1.项目单位概述	12

2.采购内容	12

3.服务要求	13

4.报价要求	14

5.服务期限	15

6.验收条件	15

7.考核办法	16

8.知识产权纠纷	18

9.合同签订	18

10.付款方式	19

第三部分 评分标准	20

1.成交原则	20

2.商务因素分（满分35分）	20

3.技术因数分（满分65分）	21

第四部分  招标响应文件格式	24

1.响应文件目录	25

2.招标企业营业执照及资质证书	26

3.招标授权书	27

4.供应商近期财务状况、纳税证明、社保资金证明	28

4.1财务状况报告	28

4.2.供应商依法缴纳税收证明材料	29

4.3.供应商依法缴纳社会保障资金证明材料	30

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	31

6.保险购买情况、安全保障、应急预案	32

7.带“★”标条款逐条响应情况表	33

8.维护保养方案	34

9.拟投入本项目的人员配备一览表	35

10.项目负责人配备情况表	36

11.履约承诺函	37

13.招标商务技术评分响应索引表	39

14.招标商务因素文件	40

14.1 商务报价	40

14.2 项目业绩	41

14.3 管理制度	41

15.技术因素文件	41

第一部分 响应须知

## 1.响应须知前附表

本次采购方式为公开招标，采购项目的项目主办人和采购人均为厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司（以下简称观音山城服集团尤溪分公司）。响应供应商请仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加竞标活动。

| 项目名称 | 厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务 |
| --- | --- |
| 项目说明 | 采购范围：厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期。 采购方式：采用公开招标的方式进行采购。 服务期限：自合同签订之日起有效期一年（本项目为可延续采购的服务项目，采购服务期为一年，可以延续签订合同一年,合同一年一签（合同期限最多不超过叁年）。延续签订合同条件:按照招标文件中的服务考核评分表相关要求进行月度考评，要求评价得分为：90分及以上，且预算资金有保障，服务价格不提高的情况下）。 |
| 项目控制价 | 1、项目电梯总台数为：68台，单价300.00元/月.台，预算控制价244800.00元/年（贰拾肆万肆仟捌佰元整）。 |
| 采购人 | 招 标 人：厦门市观音山城市服务集团有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：15605923485 地 址：厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层 |
| 响应有效期 | 响应截止时间后90个日历日内有效 |
| 响应文件份数 | 正本1份，副本1份，电子档材料1份 |
| 采购文件 | 响应供应商自行在思明控股集团网站下载 |
| 响应文件递交 | 厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层 |
| 响应截止与评标开始时间 | 截止时间：2024年8月21 日17:00（北京时间） 评标时间：2024年8月22日10:00（若有变动另行通知） |
| 评标地点 | 厦门市思明区海西金谷广场T1号楼3楼 |
| 备注 | 本招标文件中带“★”条款为重要条款，响应供应商的投标文件对这些重要条款的实质性-不满足或负偏离，其投标无效。 |
|  | 本采购采购文件的解释权归采购人所有。 |

附：采购标的一览表

## 采购标的一览表

| 合同包 | 采购标的 | 数量 | 采购预算 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务 | 1 | 244800.00 |

## 2.采购说明

2.1项目名称：

厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务

2.2采购人

厦门市观音山城市服务集团有限公司

2.3采购内容：

厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务

## 3.响应供应商相关要求

3.1合格响应供应商

3.1.1在中华人民共和国境内设立的法人机构；

3.1.2公司营业许可范围：具备特种设备安装改造维修许可证书乘客电梯、载货电梯B级以上（含B级）资质。

3.1.3其他要求

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本采购项目的响应。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接或间接控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的响应。

3.2响应供应商承担本项目能力和资格性、符合性的有关资质证明材料（均应加盖供应商公章）

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应供应商应具备独立的法人资格、能在国内合法销售并提供相应服务，并提供营业执照复印件。 |
| 2 | 响应供应商必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件(投标人代表不是法定代表人的) 及法定代表人和投标人代表的有效身份证正反面复印件。 |
| 3 | 响应供应商须提供近期(上一月或上一季度或上一年度)财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 4 | 响应供应商提供近3年内（近3年内指自放弃或被取消中标（成交）资格或被列入黑名单之日起计至采购响应当日未满3年）在采购人及其下属子公司招标采购活动中未存在放弃中标（成交）资格或被取消中标（成交）资格或被列入黑名单的书面声明。若中标后发现投标人存在上述行为，视为虚假应标，将取消中标资格。 |
| 5 | 响应供应商近三年内未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录，自2023年1月1日以来在经营活动中未被市场监督管理部门处罚过等记录，并提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”等渠道查询证明材料。 |
| 6 | 响应供应商必须持有《特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）、许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），并提供许可证复印件。 |
| 7 | 响应供应商在三明市市场监督管理局公布的“2023年度电梯维保单位质量安全信用等级评价结果”名单中B级或以上的单位，并提供有效证明材料。 |
| 8 | 本项目不接受联合体的形式响应；本项目不允许任何形式的分包、转包，并提供书面承若。 |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 |

所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加响应，并以发证机关核准的变更为准。

所有资格证明文件复印件或扫描件应是清晰的，加盖响应供应商公章，否则按无效响应处理。

响应供应商应将响应文件按顺序装订成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

响应供应商在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

响应文件未按照规定进行密封、标记的；未按规定由响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；提交的是可选择的报价；未按规定对投标进行分项报价；提供虚假或失实资料的；不符合招标文件中规定的其他实质性条款(含带★条款) ，其投标将被拒绝。

若供应商中标成交后，后期合同履行中未满足相关要求，采购人可在后期合同履行中视情况进行应急措施处理及处罚（采购人的应急措施包括但不限于列入甲方集团的采购黑名单、将违约情况上报给建设局主管部门或特种设备监督部门、单方面的解除合同等符合甲方行为利益的相关措施），因违约而造成的任何法律责任由供应商承担。

响应供应商必须同时满足以上所有的资格性、符合性要求并提供响应资料，响应文件内缺少任何一项即属于未实质性响应文件的要求，将视为无效响应。

3.3响应费用

响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的全部费用，不论响应的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 4.响应文件的构成

响应文件应包括但不限于下列主要内容：

（1）文件目录

（2）响应一览表

（3）法定代表人资格证明书

（4）法定代表人授权委托书

（5）响应供应商的资质证明材料

（6）响应供应商业绩证明材料

（7）廉洁诚信承诺书

（8）本项目方案

## 5.响应文件书写及签名、盖章要求

（1）响应供应商应按采购文件的要求详细编制响应文件，保证响应文件的正确性和真实性。

（2）响应供应商被视为充分知悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况；如不按采购文件要求提供响应文件，所有后果由响应供应商负责。

（3）响应文件应由法定代表人或合法委托代理人在规定签章处逐一签名和盖单位公章，否则其响应无效。

（4）响应供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由响应供应商加盖其单位公章。

（5）响应文件的份数：纸质响应文件两份（正本一份，副本一份），电子版一份。

## 6.响应有效期

（1）响应有效期为90天，以采购文件规定的提交响应文件截止之日起计算。

（2）在原响应有效期结束前，出现特殊情况的，采购人可以书面形式要求所有响应供应商延长响应有效期。

## 7.响应报价

- 响应供应商根据本项目的采购范围及要求进行报价。响应总报价应包括承诺为完成本次采购项目所有费用。

- 响应供应商的响应报价应合理，不得以低于成本的报价进行恶性竞争，最低响应报价不是成交的必需条件。若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评审小组要求做出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，采购人有权做废标处理。

- 响应供应商的报价应为包干报价（包括因本项目需要所产生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其它费用支出）。

## 8.响应文件的递交

- 响应书文件必须在响应截止时间前送达指定的响应地点，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，将不予受理并视为放弃。

- 在采购人以书面补充或修改文件的形式推迟响应截止时间的情况下，采购人和响应供应商的权利和义务均以新的截止时间为准。

- 响应文件的密封与标记

- 响应供应商应将响应文件装订好，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、响应方名称等内容。

- 响应供应商应将响应文件（一正一副以及U盘）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章）。

- 响应文件袋上应写明：

采 购 人：厦门市观音山城市服务集团有限公司

项目名称：厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务；

注明：“文件递交截止时间才能启封”

- 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格，未按要求密封所产生的后果由响应方自负。

（4）响应截止时间

- 响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2024年8月21日17时0分。

- 响应方必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，即2024年8月22日10时0分，厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层，超过响应截止时间送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。

## 9.评标

9.1评标时间地点

（1）开标开始时间:2024年8月22日10时0分。

- 开标地址：厦门市思明区台北路1-1号海西金谷广场T1号楼3层会议室

- 无效的响应文件

- 响应文件如有下列情况之一,将会在评审中按照无效文件处理

√未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

√不具备采购文件中规定资格要求的；

√未符合采购文件中规定的★标要求的；

√不符合法律、法规的；

- 不符合采购文件中规定的实质性要求并且在响应规定的时间内无法说明和补充的。

- 响应活动终止

- 响应项目出现下列情形之一的，采购人将对已进行的响应活动予以终止

√出现影响公正的违法、违规行为的；

√因重大变故，项目任务取消的。

9.2 评标程序

（1）评审小组首先按采购文件要求对各响应供应商的响应文件进行资格性评审，确认其响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

（2）对实质上响应采购文件的商务条件和技术条件要求进行评审。

9.3评标结果的公示

（1）评标结束后采购人将通过思明控股集团网站公示评标结果，公示期为自发布之日起3个工作日，各响应供应商对评标结果如有异议，有权在规定时间内以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

（2）公示期结束后，采购人可根据评审小组提交的书面评标报告和评标结果，最后确定成交人。

9.4签订合同

（1）成交人确定后，采购人将向成交人发出成交通知书。

（2）成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订正式合同。

（3）在签订合同前，采购单位有权在成交总价不变的前提下要求成交单位对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交单位无正当理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其他进一步的赔偿和处罚。

（4）拒签合同的违约责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以响应违约处理；给采购人造成损失的，由成交人全部负责；由此而需要重新组织采购的，所需所有费用由成交人自行承担。

## 10.其他响应说明或要求

（1）响应文件中涉及金额的部分应以人民币单位计价，最终合计报价应折合为人民币含税价。

（2）响应供应商无权对本采购书的内容作任何改动。对于采购文件，除非响应供应商在响应文件中特别注明，否则响应供应商将被视作接受并同意本采购书的所有条款。

（3）为保证采购的公正性，在响应过程中，响应供应商不得以任何名义与采购项目方相关人员私下接触涉及响应的相关信息。

（4）本次厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务项目相关成果归观音山城服集团所有，严禁外传、公开以及用做其他用途。

（5）对响应供应商违反本采购条款要求的行为，采购人有终止其响应资格权利并依据其影响程度，保留对其追究法律责任的权利。

（6）采购文件的解释权归厦门市观音山城市服务集团有限公司享有。

第二部分 采购内容

## 1.项目单位概述

1.1项目介绍

尤溪分公司

1.1.1滨江阳光二期电梯台数13台，品牌：巨人通力,2018年交付使用；

1.1.2开元宝邸一期电梯台数21台，品牌：富士达,2020年交付使用；

1.1.3开元宝邸三期电梯台数21台，品牌：蒂森,2021年交付使用；

1.1.4开元宝邸四期电梯台数13台，品牌：富士达,2021年交付使用；

## 2.采购内容

2.1服务内容：

厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务（包括但不限于以下内容）

2.1.1投标方按照国家规定、行业及电梯技术规程，由电梯维护保养专业人员对电梯进行常规检查和例行保养,进行清洁、除尘、加油、润滑、调整，维修等工作，确保电梯的安全正常运行。

2.1.2根据电梯运行状况制定半月、季度、半年、年度维修保养计划，在例行维保前提前三天递交工作计划联系函，维修保前时间根据甲方需要安排。

2.1.3作业现场设立易耗件备品配件仓，确保电梯备品配件的求。

★2.1.4提供24小时全天候的紧急故障处理，并提供应急响应电话及到达时间，对此做出书面说明。
    2.1.5保证维保设备运转率达到或高于99%。

2.1.6若遇重要接待或者保障任务，派遣专业技术人员到现场全行全程免费保驾护航服务。

2.1.7本项目采用驻点式维修保养方案进行相关维保工作。

2.2 人员要求

★应明确项目负责人；项目负责人应当具备特种设备电梯作业人员证资格，每天（含非工作日）8：30~17：30安排2名维保人员男性（55岁以下）女性（50岁以下）驻点提供维修养护服务，驻场人员均应持证上岗。并在采购人指定位置定时、定点打卡上班及下班。如遇项目内需要整体测试、政府部门检查、电梯困人应急演习、应急抢修等需响应供应商另外增派人员的事项，并对此做出书面承诺。

## 3.服务要求

3.1招标响应供应商所响应服务必须符合国家有关标准和规范要求。

3.2本次项目涉及服务数据、文档、成果、所有内容必须是合法的、正版、无知识产权纠纷。涉及服务必须是全新、正规渠道来源的服务。响应供应商应保证采购人在使用涉及的服务、成果或任何一部分时免受第三方提出侵权纠纷。

3.3招标响应供应商应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《福建省电梯安全管理条例》等有关规定执行。

3.4技术方案：按《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）进行。

3.5响应供应商应根据本项目的情况编制详细的《电梯维修保养方案及维保年度计划》

★3.6响应供应商每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年1次对所有电梯状态的测试评估报告，对此提供书面承诺。

★3.7响应供应商承诺如中标移交时项目上存在电梯系统故障，中标供应商免费并完全处理项目上存在的所有电梯系统问题，并提供书面承诺。

★3.8 响应供应商应在招标响应文件中用独立页面说明，若成交，将在维护保养期间内购买的保险项目以及相应的保险条款内容。

★3.9响应供应商提供拟投入本项目的维保工具、仪器清单明细。所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且合格，对此提供书面承诺。

3.10供应商应符合特种设备服务机构从业条件，提供相应的证明文件。

3.11响应供应商需在维护保养方案中提供应急预案。

3.12响应供应商须具备满足本项目维护保养服务要求的软硬件设备安装调试与维护等工作要求所需数量的技术人员，提供服务质量保障方案，建立完善的服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证系统的正常运行措施，服务期内提供技术支持、保修、系统升级和维护，系统维护完成后须提供完整的技术文档，所需费用包含在报价中。

3.13数据安全：成交供应商未经采购人许可不得将因本次项目获得的信息向第三方外传。成交供应商须遵守与采购人签订的信息安全保密协议并做好系统数据安全保护工作。若由于供应商原因造成系统数据丢失且无法恢复的，成交供应商须赔偿采购人与本项目成交金额等额的款项，同时采购人有权对成交供应商进行追责。

3.14供应商应在响应文件中提供负责实施与维护的人员情况详细介绍、人员资质证明等，同时应提供拟投入本项目人员的资格证书复印件。

3.15供应商应明确所报配件、服务和采购要求存在正负偏离情况。对照采购文件要求，逐条说明所提供配件和服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术服务和商务响应表》中。

3.15响应供应商必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。

## 4.报价要求

4.1本次采购的服务项目为整体采购，供应商必须对合同包所属项目所需的全部服务做出完整的报价响应。

4.2报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

4.3报价为满足本次维保范围内的所有可能发生的费用，包括但不限于服务期间的人工费、可能更换的配件费、仪器工具使用费、税费、正常作业所需的一切劳务、材料、设备、配件、损耗、包装、运输、维修、各类保险、采购代理服务费等完成本项目所有可能产生的一切相关费用。

4.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

4.5响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

4.6响应供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

4.7项目电梯总台数为：68台，单价￥300.00元/月.台，预算控制价￥244800.00元/年，投标报价超过预算控制价的，投标无效。

## 5.服务期限

5.1厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期、开元宝邸一期、三期、四期电梯日常维修保养服务：自合同签订之日起有效期一年（本项目为可延续采购的服务项目，采购服务期为一年，可以延续签订合同一年,合同一年一签（合同期限最多不超过叁年）。延续签订合同条件:按照招标文件中的服务考核评分表相关要求进行月度考评，要求评价得分为：90分及以上，且预算资金有保障，服务价格不提高的情况下）。

## 6.验收条件

6.1验收标准：按国家标准、行业标准、招标文件、招标响应文件、招标过程的供应商承诺书、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。采购人根据有关标准和规范负责组织考评小组对电梯日常维护保养服务工作进行考评及验收。

6.2更换配件必须由采购人确认后方可更换;投标方免费提供例行保养贰佰元以下的配件、零星辅材、润滑油、润滑脂等材料。

6.3验收标准：成交供应商在服务期间，系统设备运行正常。

6.4验收材料要求：成交供应商出具维护保养工作报告并经采购人签字确认。

6.5成交人应严格按照采购人、采购文件要求及响应承诺提供服务。若采购人发现成交人提供的服务不符合要求，成交人应在接到采购人通知之日起3个工作日内整改到位，并将整改情况向采购人汇报。

6.6采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交产品的性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

6.7验收考评时中标人必须派法人代表或项目经理或授权的代表（应提供授权委托书）参加，并对验收考评过程和结果做出确认。中标人有异议可在相关文件或通知等送达两个工作日内向采购人提出复议，并对复议后的结果签章确认，无正当理由拒不签字确认或在规定时间内又不申请复议的所有事件视为中标人已认同。

6.8验收过程所发生的一切费用由成交人承担。

## 7.考核办法

7.1服务期内服务项目月度考评得分90分（含90分）以上，支付月度应发总额100%；得分90分~80分（含80分），支付月度应发总额90%；得分80分~60分（含60分），支付月度应发总额80%；得分60分以下，支付月度应发总额70%。

7.2服务期内如连续两个月考评得分80分以下，或服务期内累计三次考评得分80分以下，采购人有权与中标人终止合同（实行服务淘汰制，招投标评标结果第二顺位供应商可直接进入替换，与采购人另行签订服务协议，进行应急保障服务），采购人不予支付违约金，中标人不得有异议。中标人聘请的所有人员及其所投入费用由中标人全权负责，人员于合同终止当日全部自动撤出，采购人对中标人聘请的所有人员不承担任何义务。

7.3 本项目为可延续采购的服务项目，采购人根据中标人的服务内容及质量，按照采购文件中的服务考核评分表的要求进行月度考核，每月月度考核得分90分及以上的，且预算资金有保障，服务价格不提高的情况下，采购人有权续签下一年度合同，最长不超过三年。

7.4公司相关职能部门负责对公司履行合同情况及服务质量进行经常性的指导、检查；综合目标管理考核组负责对公司承办的项目进行定期检查考核。

7.5中标人出现下列情形之一的，采购人有权扣罚当月服务费用的10%及以上，并追究中标人相应的经济责任；情节严重除追究经济责任外，还追究有关法律规定的法律责任：

（1）因中标人内部管理不善造成的安全事故、差错等、责任人或操作人员严重失职、不恰当操作等原因造成的管理项目的设备设施严重损坏或故障，并直接造成较大经济损失，被业主或物业使用人严重投诉或者多次投诉的；

（2）在提供服务中，严重违反相关管理制度及安全规范并给业主或物业使用人造成较大财产损失、人身伤害、不良社会影响的；

（3）中标人因工作失误造成不良后果被相关行业主管部门通报批评的；

（4）中标人的工作人员在履行工作职责或向采购人提供服务时，严重失职或粗暴行事造成采购人较大财产损失、人身伤害等。

7.6协议中已有明确规定的按协议执行考核，严格落实；没有明确规定的，根据项目物业服务中心反馈意见加以确定。

7.7考核评分细则

| 电梯外包服务监督考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 |  | 评价月份 | 年 月 |  |
| 服务外包单位 |  | 评价日期 | 年 月 日 |  |
| 外包服务考核内容 |  | 规定分值 | 评分细则 | 考核评分 |
| 1.电梯使用标志、警示标志、紧急电话和安全注意事项置于轿厢醒目位置 |  | 5 | 每缺一项扣1分 |  |
| 2.电梯按键灵敏、按键指示灯完好，报警系统完好，通话功能完好，电梯门开、闭正常 |  | 5 | 一项不符扣1分 |  |
| 3.电梯机房、轿顶、井道、底坑通风、照明情况良好，并保持清洁，线路整齐无破损 |  | 10 | 一项不符扣1分 |  |
| 4.提供维保计划、维保项目齐全，并按计划的时间项目实施维保 |  | 5 | 按维保项目，每缺一小项扣1分 |  |
| 5.电梯安全运行，维修、保养记录完整 |  | 15 | 每缺一项记录扣5分 存在安全隐患不得分 |  |
| 6.电梯维保、维修时有警示、提示标识 |  | 5 | 警示、提示不到位，每次扣1分 |  |
| 7.无困人（人为及外部因素除外）、滑梯、冲顶等高危故障 |  | 15 | 困人每次扣2分 滑梯、冲顶每次扣2分 |  |
| 8.电梯出现故障，维修人员在规定时间内到达现场，报修电话24小时畅通 |  | 5 | 未按规定时间到达每次扣1分，报修电话无人接听每次扣1分 |  |
| 9.月故障排除完好率达99％以上 |  | 5 | 故障当月无法排除每项扣2分 |  |
| 10.制订应急救援方案，并对相关应急救援方案进行演练 |  | 5 | 每缺一项扣1分 |  |
| 11.及时清理回收服务过程中产生的废弃物并妥善处置危险废弃物 |  | 5 | 每发现一项不符扣1分 |  |
| 12.劳动防护用品配备到位，安全设施、专用工具齐全，服务过程中佩戴劳动防护用具 |  | 5 | 每发现一项不符扣1分 |  |
| 13.遵守纪律，无业主投诉 |  | 15 | 每检查一项不合格扣5分 存在重大投诉不得分 |  |
| 合 计 |  | 100 | 考核总分 |  |
| 扣分情况说明： |  |  |  |  |
| 服务中心工程主管意见： |  | 外包单位意见： |  |  |
| 服务中心经理意见： |  | 业务片区意见： |  |  |
| 备注： 1.考核90分（含90分）以上支付月度应发总额100%； 2.考核90-80分（含80分）支付月度应发总额90%； 3.考核80-60分（含60分）支付月度应发总额80%； 4.考核60分以下支付月度应发总额70%； |  |  |  |  |

## 8.知识产权纠纷

供应商应根据相关文件要求对维保人员进行安全教育、保密教育，供应商必须保证采购人在使用其成交产物过程的任何时候均不侵犯第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权和技术秘密等权利）。若任何第三方针对成交供应商根据本项目提供的货物及服务行为提出知识产权侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如果采购人因为第三方的侵权指控遭受了损失（包括但不限于律师费、诉讼费、生效法律文书要求采购人承担法律责任等），采购人有权向成交供应商追偿。

## 9.合同签订

9.1评标完毕后，采购方会在思明控股集团网站公布招标中标情况，并根据后期实际情况与投标代表协商合同签订事宜。

9.2服务协议签订前，成交供应商需按照采购人的要求将履约保证金贰万元整（￥ 20000.00元整，）转入采购人指定账户，待成交供应商履约完成后7个工作日内采购人将履约保证金无息退还成交供应商；如成交供应商在履约期间单方面自行解除服务协议，采购人有权扣除履约保证金的100%作为采购人二次招标采购过程的费用补偿。

9.3未经采购人书面许可，成交供应商不得将其服务项目的任何权利和义务转让或分包给第三方，成交供应商如违反本条约定，采购人可无条件解约并扣除履约保证金的100%作为采购人二次招标过程的费用补偿。

## 10.付款方式

按季度支付，每个季度维护保养服务符合采购人要求，则可在下个季度第一个月初申请进度款（服务质量由采购人评定作为付款依据）。最后一季度维护保养服务结束后，经服务监督考核合格且结算审核后，支付至结算价的100%。

第三部分 评分标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次采购成交人的依据。

## 1.成交原则

（1）控制单价300.00元/月.台，控制价总金额为：244800.00元/年，响应价不得超过控制价，否则，该响应将视为无效。

（2）满足采购文件的要求，综合评分由高到低的顺序推荐1～3名中标候选人，推荐综合评分排名第一的响应供应商为第一成交人，推荐排名第二的响应供应商为第二中标候选人，以此类推。

（3）综合得分相同时，投标报价低者排名在前；综合得分相同且投标报价相同时，技术分得分高者排名在前。

## 2.商务因素分（满分35分）

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | 本次项目价格评审根据低价原则评分，报价从低到高评分依次递减，满分20分，依次递减2分。 | 20 |
| 2 | 项目业绩 | - 供应商须提供近三年来（2021年1月1日以来，以合同签订时间为准）签订的建筑面积为8万平以上的商住楼业绩3个，服务期限为1年或以上。满分10分类似业绩是指：供应商承接的类似本项目维保服务。 （2）需提供有效证明文件包括： ①中标（成交）公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页及其网址）； ②中标（成交）通知书复印件； ③采购合同文本复印件； ④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，验收合格（或履约完成）的相关证明文件须有业主签章。如未按以上要求提供该项业绩完整资料的（①至④项资料俱全），对该项业绩将不予采信，不予计分，提供3个业绩的得6分，每增加1个业绩得2分，最高得10分。 | 10 |
| 3 | 管理制度 | 根据响应供应商对项目现状提供企业和员工管理制度，项目实施计划和目标，维修服务流程、维保服务过程管控、设备管理制度，根据方案完整详细程度，可行性、操作性进行评议并评分： 方案可行性、操作性强的得5分， 方案基本可行的得3分， 方案不够完善、可行性差的得1分， 未提供不得分。 | 5 |
| 商务评分总计 |  |  | 35 |

## 3.技术因数分（满分65分）

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据响应供应商提供的针对各项目电梯运行管理特点，提出对应措施及合理化建议进行评价： 提供的资料与实际情况相符合，对现场了解全面、完整、详细的得10分； 提供的资料与实际情况大致符合，对现场了解不够全面的得8分； 提供的资料与实际情况符合程度差的得5分。 注：须提供勘查现场的情况说明及证明材料(每个项目不少于2张不同区域不同角度现场详细照片及文字说明)，否则不得分。 | 10 |
| 2 | 根据响应供应商对所需维护的设备的熟悉和了解程度进行评价（出具设备的基本情况说明、使用情况、故障率分析、维护保养分析）： 提供以上4项全部具备的得10分； 具备任意3项的得6分； 其他情况不得分。 | 10 |
| 3 | 根据供应商切合采购单位情况提供的维护服务方案的完整详细程度，可行性、操作性进行评价（维护管理计划、设备维护周期、具体操作方法等相关规程情况）： 维护服务方案科学、完整详细清晰，可行的得 10分； 维护服务方案完整，基本可行的得 8分； 维护服务方案不够完善的得5分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 4 | 根据响应供应商拟为本项目提供的驻场维保技术服务人员的技术力量评价，技术等级、持证情况、工作经验等进行评价，需提供维保人员的情况材料说明（含姓名、电话、职称、身份证复印件、资质或岗位证书复印件、工作经验说明及响应供应商近六个月内任意一月为其缴纳的社保缴交证明材料复印件）： 提供完整详细的得10分， 资料基本完整的得6分， 否则不得分。 | 10 |
| 5 | 根据响应供应商提供的维保人员的培训计划，保证维保人员稳定的措施等进行评价： 内容完整、重点突出、严谨、措施能较好的保障本项目实施得3分； 内容完整、能够把握重点，措施基本可行稍有瑕疵的得1分； 内容不符合本项目，对项目实施带来较大风险或未提供资料的不得分。 | 3 |
| 6 | 根据响应供应商提供本项目的专业技术保障，有专业的技术服务团队，在文件中详细介绍技术团队各成员的姓名、职位、对应职责、电话、资质、经验等相关情况说明文件。 提供完整详细的得3分， 资料基本完整的得1分， 未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 根据响应供应商制定的应急预案，即突发事件的响应时间及处理方案，包括特殊时期（如法定节假日、春节期间、检查评比等）和其他突发事件的应对措施、人员配置等和全面性情况进行评分： 处理方案详细完整、应对措施合理、可行、人员配置合理、有提供应急响应电话的得5分； 方案基本完善、突发事件的响应时间合理、处理方案和应对措施以及人员配置情况基本可行、有提供应急响应电话的得3分； 方案简单、有缺漏不完整的得 1分；未提供方案的不得分。 | 5 |
| 8 | 满意度考核： 响应供应商需提供一套有效的服务满意度考核制度，针对日常服务时效，服务人员态度，服务投诉处理等方面有一定的考核方案，并附上有业主签章反馈的满意度调查表。 提供的满意度考核制度可行性强及提供有业主签章反馈的满意度调查表的得3分，满意度考核制度基本可行及提供有业主签章反馈的满意度调查表的得2分，考核制度不够完善的得1分，未提供不得分。 | 3 |
| 9 | 根据响应供应商编制的《电梯免费提供配件清单》按详细情况、免费提供的配件单价额度进行评价， 详细且免费提供的配件单价额度高的得3分， 较详细且免费提供的配件单价额度一般的得2分， 其他一般的得1分。 | 3 |
| 10 | 具有独立法人资格，具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理）、许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A级资质,得3分，B级资质,得2分。 | 3 |
| 11 | 响应供应商在三明市市场监督管理局公布的“2023年度电梯维保单位质量安全信用等级评价结果” 评定中，获得A级，得5分；获得B级，得2分；须提供质量技术监督局网络截图或当地报纸截图。 | 5 |
| 技术评分总计 |  | 65 |

第四部分  招标响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

招标响应供应商名称 ：

日      期 ：

## 1.响应文件目录

（根据内容，格式自拟）

1. 响应文件目录

2. 招标企业营业执照及资质证书

3. 招标授权书

4. 供应商近期财务状况、纳税证明、社保资金证明

5. 供应商依法缴纳税收证明材料

6. 供应商依法缴纳社会保障资金证明材料

7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8. 保险购买情况、安全保障、应急预案、

9. 带“★”标条款逐条响应情况表

10. 维护保养方案

11. 拟投入本项目的人员配备一览表

12. 项目负责人配备情况表

13. 履约承诺函

14. 廉洁诚信承诺书

15. 招标商务技术评分响应索引表

16. 招标商务因素文件

17. 招标技术因素文件

## 2.招标企业营业执照及资质证书

厦门市观音山城市服务集团有限公司：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请根据实际提交的“营业执照/事业法人单位证书/社团证…”填写）副本复印件及特种设备安装改造维修许可证书乘客电梯、载货电梯B级，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

附：1、企业营业执照。

2、特种设备安装改造维修许可证书乘客电梯、载货电梯B级以上（含B级）资质证明。

响应供应商（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日      期：

## 3.招标授权书

厦门市观音山城市服务集团有限公司：

系我司员工，代表本司参与贵司组织的        项目（项目编号       ）招标活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、签署与项目相关的技术方案变更、服务承诺、报价等文件。代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

招标响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：1、法人代表身份证件复印件；

2、招标代表身份证件复印件。

授权方

招标响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

招标代表签字：

日     期：

## 4.供应商近期财务状况、纳税证明、社保资金证明

(上一月或上一季度或上一年度)

注：上一月即为2024年6月，上一季度为2024年4-6月，上一年度为2023年。

### 4.1财务状况报告

致：  厦门市观音山城市服务集团有限公司

（ ）供应商为法人（企业）的

□现附上我方自    年   月   日至    年   月   日期间财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由银行：（填写“银行全称”）出具的资信证明复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

□供应商提供报价担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的报价担保函复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

备注：上述三项要求，供应商符合其中一种要求并按规定提供相应资料，即为符合。

注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应资料的复印件。

2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

3、供应商提供的相应资料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并加盖供应商的单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 4.2.供应商依法缴纳税收证明材料

(上一月或上一季度或上一年度)

注：上一月即为2024年6月，上一季度为2024年4-6月，上一年度为2023年。

致：  厦门市观音山城市服务集团有限公司

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（企业）

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应资料的复印件。

2、供应商提供的相应资料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并加盖供应商的单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 4.3.供应商依法缴纳社会保障资金证明材料

(上一月或上一季度或上一年度)

注：上一月即为2024年6月，上一季度为2024年4-6月，上一年度为2023年

致：   厦门市观音山城市服务集团有限公司

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（企业）

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述资料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应资料的复印件。

2、供应商提供的相应资料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并加盖供应商的单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

## 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

厦门市观音山城市服务集团有限公司：

我司在此声明，若我司中标，我司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

响应供应商（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日      期：

## 6.保险购买情况、安全保障、应急预案

（内容自拟）

响应供应商（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日      期：

## 7.带“★”标条款逐条响应情况表

项目名称：                               采购编号：

| 序 号 | 招标文件中带“★”标的条款 | 条款对应要求的合同包 | 提供相应证明材料等作为佐证（响应情况） | 报价响应情况 （报价响应内容所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★2.1.4提供24小时全天候的紧急故障处理，并提供应急响应电话及到达时间，对此做出书面说明。 | 1 |  |  |
| 2 | ★应明确项目负责人；项目负责人应当具备特种设备电梯作业人员证资格，每天（含非工作日）8：30~17：30安排2名维保人员男性（55岁以下）女性（50岁以下）驻点提供维修养护服务，驻场人员均应持证上岗。并在采购人指定位置定时、定点打卡上班及下班。如遇项目内需要整体测试、政府部门检查、电梯困人应急演习、应急抢修等需响应供应商另外增派人员的事项，并对此做出书面承诺。 | 1 |  |  |
| 3 | ★3.6响应供应商每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年1次对所有电梯状态的测试评估报告，对此提供书面承诺。 | 1 |  |  |
| 4 | ★3.7响应供应商承诺如中标移交时项目上存在电梯系统故障，中标供应商免费并完全处理项目上存在的所有电梯系统问题，并提供书面承诺。 | 1 |  |  |
| 5 | ★3.8 响应供应商应在招标响应文件中用独立页面说明，若成交，将在维护保养期间内购买的保险项目以及相应的保险条款内容。 |  |  |  |
| 6 | ★3.9响应供应商提供拟投入本项目的维保工具、仪器清单明细。所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且合格，对此提供书面承诺。 |  |  |  |

以上★标条款为招标文件中的所有★标条款，无论是技术指标或文字描述要求，供应商必须逐条如实地书面响应及承诺。

响应供应商（全称并加盖公章）：

响应供应商代表签字：

日      期：

## 8.维护保养方案

（内容根据招标文件要求，结合实际情况自拟）

根据贵方为                  招标项目的要求，我司对该项目制定如下维护服务方案：

招标响应供应商（全称并加盖公章）：

招标响应供应商代表签字：

日      期：

## 9.拟投入本项目的人员配备一览表

（人员配备身份证复印件、医社保及证书附后）

项目名称 ：                                      招标编号∶

| 序号 | 姓名 | 驻点位置 | 证书名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

（工作经验说明）

注：1、本表不够填写，可自行增页。

招标响应供应商代表签字：

日期：

## 10.项目负责人配备情况表

（人员配备身份证复印件、医社保及证书附后）

项目名称 ：                                      招标编号∶

| 项目负责人 | 姓 名 | 身份证 号码 | 学历 | 职 称 | 专 业 | 岗位资格证明 |  |  | 工作 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 岗位 资格 | 证书 名称 | 证书编号 |  |

注：本表不够填写，可自行增页。

招标响应供应商代表签字：

日期：

## 11.履约承诺函

致：厦门市观音山城市服务集团有限公司:

我司参与             项目的招标（项目编号：          ），如获成交，承诺：

将完全按照采购文件要求、合同约定要求及电梯维护保养规范要求进行相关服务，并承诺如违反上述要求，将同意取消成交资格并承担因此给采购人带来的其它所有损失，并将在服务费用结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

招标响应供应商（全称并加盖公章）：

招标响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

12.廉洁诚信承诺书

致厦门市观音山城市服务集团有限公司：

承诺方系厦门市观音山城市服务集团有限公司（以下简称观音山城服）的供应商、服务商或合作商，在相关业务活动(包括但不限于交易洽谈、供货、服务、承揽、技术合作交流、付款)中接触观音山城服相关人员和资讯，在廉洁义务和操守方面做出如下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国招投标法》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向观音山城服的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向观音山城服的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为观音山城服的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动；不为观音山城服的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为观音山城服工作人员报销任何名义的个人消费凭证。一经发现有上述行为，取消供应商资格。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、承诺方在与观音山城服达成和交易履行过程中，提供的资质证明、证照、企业及个人资料、住所、产品名称、规格、品质、服务标准、票据、权证、权利限制均为真实，不存在虚假、期满、伪造、变造行为，如上述情况发生变更，承诺方需在5个工作日内通知观音山城服备案存档。

五、承诺方禁止提供仿冒品（包括但不限于如贴牌、掺杂掺假，以次充好，以旧冒新、以不合格冒充合格）或不符合观音山城服所需规格之商品提供观音山城服使用。

六、承诺方同意观音山城服依其保密制度所划列的机密资料可包括一切关于观音山城服，无论是否有价值，被公开或正在采取保密措施的书面、口头或以其他形式呈现、保存之资讯、承诺方与接受机密资料五年内均有保密义务，未经观音山城服同意不得利用或向任何第三方泄露、交付。

七、为净化采购相关秩序及环境，可至观音山城服进行投诉或申报。

八、违约责任

承诺方承诺如违反本承诺书所述任何义务，无论是否给观音山城服造成损失，承诺方将承担一切责任，并就观音山城服实际造成的经济、名誉损失进行赔偿。观音山城服有权解除双方合同并不负任何违约责任，有权从应付承诺方账款中扣罚，并可采用法律手段索赔。

九、自觉接受监督。

特此承诺。

承诺人（响应供应商）名称（盖章）：

法定代表人（或响应供应商代表）：

日期：

## 13.招标商务技术评分响应索引表

（格式自拟）

项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 评分标准要求 | 对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 商务因素评分 |  |  |
| 技术因素评分 |  |  |

招标响应供应商名称(公章)：

招标响应供应商代表签字：

日期：

## 14.招标商务因素文件

### 14.1 商务报价

项目名称 ：            项目编号∶                   货币单位：元

序号; 项目名称; 电梯数量 （单位：台）; 单价 （单位：元/月.台）; 年度总价 （单位：元）; 年度合计总价 （单位：元）. 1; 滨江阳光二期; 13. 2; 开元宝邸一期; 21. 3; 开元宝邸三期; 21. 4; 开元宝邸四期; 13.

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

招标响应供应商名称(公章)：

招标响应供应商代表签字：

日期：

### 14.2 项目业绩

格式自拟

### 14.3 管理制度

格式自拟

## 15.技术因素文件

格式自拟